## КСО-292 КСО2-10
Опросный лист на КCO - 292 №
Заказчик: ТОО
Наименование проекта
Контакты: |  | Тел.: |  |  |  |  | E-mail:
Ответственное лицо: | [15 empty] | СПРАВКА СХЕМ ПЕРВИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
I - секция | [15 empty] | Используйте при выборе схем первичных соединений (однолинейных схем ячеек)
№ | Параметры |  | Данные заполненные Заказчиком
1 | Номер камеры по плану
2 | Номинальное напряжение, кВ | - | [13 empty] | Отх. Линия 1ЭВ | Кабельная сборка 22
3 | Номинальный ток сборных шин, А
4 | Схемы первичных соединений (однолинейная схема)
6 | Назначение камеры КСО-292 \ Номер схемы |  | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение |  | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение |  | Выберите значение | Выберите значение |  | Отх. Линия 2ЭВ | Кабельная сборка 23
7 | Оперативное напряжение
8 | Номенкулатурное обозначение шкафа
9 | Тип выключателя: | Марка
Номинал
| Привод пружинный | ЭО, ЭВ, MB | [13 empty] | Секц. Выкл. 5ЭВ | Разъед. Секц. Выключателя 24
2x30т.т
ЭО, Н.П.B
| Привод электромагнитный | ЭО, ЭВ, B
10 | Трансформатор тока | ТИП
Номинал
Класс точн.
11 | Количество ТЗЛМ
12 | Прибор учета | Марка
Тип счетчика
13 | Ток плавкой вставки предохранителя: | [14 empty] | Ввод или отх. Линия 6ЭВ | Тр-тор с секц. Разъед. 25 ТН
14 | Тип релейной защиты (уточнения характеристик) | Производитель
Марка
АПВ
АЧР
Защ. МТЗ
|  | Защ. МТО | [13 empty] | Ввод или отх. Линия 8ЭВ | Секц. Разъед. 26
Защ. Газовая
Защ. Дуговая
Защ. Земляная
Защ.мин.напряж.
Прочее.
15 | Трансформатор напряжения (ТСН) | [14 empty] | Ввод 8.1ЭВ | Совственные нужды 28А
16 | Ограничитель перенапряжения (ОПН)
17 | Амперметр \ Вольтметр
II - секция
№ | Параметры |  | Данные заполненные Заказчиком
1 | Номер камеры по плану
2 | Номинальное напряжение, кВ | -
3 | Номинальный ток сборных шин, А | [14 empty] | Линия к тр-ру (с предох-ми) 9-630
4 | Схемы первичных соединений (однолинейная схема)
6 | Назначение камеры КСО-292 \ Номер схемы |  | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение |  | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение |  | Выберите значение | Выберите значение
7 | Оперативное напряжение | [14 empty] | Линия к тр-ру (с выкл. нагрузки) 10ВН
8 | Номенкулатурное обозначение шкафа
9 | Тип выключателя: | Марка
Номинал
| Привод пружинный | ЭО, ЭВ, MB
2x30т.т
ЭО, Н.П.B
| Привод электромагнитный | ЭО, ЭВ, B
10 | Трансформатор тока | ТИП
Номинал
|  | Класс точн. | [13 empty] | Линия к тр-ру (с выкл. нагрузки) 11ВН
11 | Количество ТЗЛМ
12 | Прибор учета | Марка
Тип счетчика
13 | Ток плавкой вставки предохранителя:
14 | Тип релейной защиты (уточнения характеристик) | Производитель
|  | Марка | [13 empty] | Тр-тор напряжения 13 ТН
АПВ
АЧР
Защ. МТЗ
Защ. МТО
Защ. Газовая
|  | Защ. Дуговая | [13 empty] | Конденсаторы и ОПН 14-630
Защ. Земляная
Защ.мин.напряж.
Прочее.
15 | Трансформатор напряжения (ТСН)
16 | Ограничитель перенапряжения (ОПН)
17 | Амперметр \ Вольтметр | [14 empty] | ТСН 15Т
ТОО «УПК Казэлектромонтаж» Республика Казахстан, 050016 г. Алматы, ул. Мусоргского, 1г Телефон:+ 7 (727) 383 19 70 + 7 (727) 383 19 74 + 7 (727) 383 19 77 Факс: + 7 (727) 383 19 66 E-mail: info@upkkem.kz Web: www.upkkem.kz
| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ШКАФОВ КСО-292 В РАСПРЕД УСТРОЙСТВЕ
←1 400 mm→
← 2 000* mm →
[12 empty] | Фасад |  | Шинный мост
ТСН 16Т
←1 400 mm→
← 10 х 750mm →

## К-104
Опросный лист на К - 104 №
Заказчик: ТОО
Наименование проекта
Контакты: |  | Тел.: |  |  |  |  | E-mail:
Ответственное лицо: | [15 empty] | СПРАВКА СХЕМ ПЕРВИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
I - секция | [15 empty] | Используйте при выборе схем первичных соединений (однолинейных схем ячеек)
№ | Параметры |  | Данные заполненные Заказчиком
1 | Номер камеры по плану
2 | Номинальное напряжение, кВ | - | [13 empty] | Каб. ввод 01 | Секц-ный разъед. 053
3 | Номинальный ток сборных шин, А
4 | Схемы первичных соединений (однолинейная схема)
6 | Назначение шкафа КРУ \ Номер схемы |  | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение |  | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение |  | Выберите значение | Выберите значение |  | Каб. ввод 011 | Секц-ный разъед. 054
7 | Оперативное напряжение
8 | Номенкулатурное обозначение шкафа
9 | Тип вакуумного выключателя: | Марка
Номинал
10 | Трансформатор тока | ТИП | [13 empty] | Отх. линия 02 | Тр-тор напряж. 06
Номинал
Класс точн.
11 | Количество ТЗЛМ
12 | Прибор учета | Марка
Тип счетчика
13 | Испочник питания оперативного тока | [14 empty] | Отх. линия 021 | Тр-тор напряж. 061
14 | Тип релейной защиты (уточнения характеристик) | Производитель
Марка
АПВ
АЧР
Защ. МТЗ
|  | Защ. МТО | [13 empty] | Секц. Выкл. 03 | Тр-тор напряж. 062
Защ. Газовая
Защ. Дуговая
Защ. Земляная
Защ.мин.напряж.
Прочее.
15 | Трансформатор напряжения (ТСН) | [14 empty] | Шинный ввод 04 | ТСН 302
16 | Ограничитель перенапряжения (ОПН)
17 | Амперметр \ Вольтметр
II - секция
№ | Параметры |  | Данные заполненные Заказчиком
1 | Номер камеры по плану
2 | Номинальное напряжение, кВ | -
3 | Номинальный ток сборных шин, А | [14 empty] | Шинный ввод 041 | ТСН 303
4 | Схемы первичных соединений (однолинейная схема)
6 | Назначение шкафа КРУ \ Номер схемы |  | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение |  | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение |  | Выберите значение | Выберите значение
7 | Оперативное напряжение | [14 empty] | Шинный ввод 042 | Линия к ТСН 251-1
8 | Номенкулатурное обозначение шкафа
9 | Тип вакуумного выключателя: | Марка
Номинал
10 | Трансформатор тока | ТИП
Номинал
|  | Класс точн. | [13 empty] | Шинный ввод 043 | Линия к ТСН 252
11 | Количество ТЗЛМ
12 | Прибор учета | Марка
Тип счетчика
13 | Испочник питания оперативного тока
14 | Тип релейной защиты (уточнения характеристик) | Производитель
|  | Марка | [13 empty] | Шинный ввод 044 | Линия к ТСН 253
АПВ
АЧР
Защ. МТЗ
Защ. МТО
Защ. Газовая
|  | Защ. Дуговая | [13 empty] | Секц-ный разъед. 05 | Линия к ТСН 252-1
Защ. Земляная
Защ.мин.напряж.
Прочее.
15 | Трансформатор напряжения (ТСН)
16 | Ограничитель перенапряжения (ОПН)
17 | Амперметр \ Вольтметр | [14 empty] | Секц-ный разъед. 051 | Линия к ТСН 253-1
ТОО «УПК Казэлектромонтаж» Республика Казахстан, 050016 г. Алматы, ул. Мусоргского, 1г Телефон:+ 7 (727) 383 19 70 + 7 (727) 383 19 74 + 7 (727) 383 19 77 Факс: + 7 (727) 383 19 66 E-mail: info@upkkem.kz Web: www.upkkem.kz
| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ШКАФОВ КРУ - К-104 В РАСПРЕД УСТРОЙСТВЕ
←1 400 mm→
[12 empty] | Фасад |  | Шинный мост | ← 2 000* mm →
Секц-ный разъед. 052
←1 400 mm→
← 10 х 750mm →

## КСО-366
Опросный лист на КСО - 366 №
Заказчик: ТОО
Наименование проекта
Контакты: |  | Тел.: |  |  |  |  | E-mail:
Ответственное лицо: | [10 empty] | СПРАВКА СХЕМ ПЕРВИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
I - секция | [10 empty] | Используйте при выборе схем первичных соединений (однолинейных схем ячеек)
№ | Параметры |  | Данные заполненные Заказчиком
1 | Номер камеры по плану
2 | Номинальное напряжение, кВ | - | [8 empty] | 1 | 8H
3 | Номинальный ток сборных шин, А
4 | Схемы первичных соединений (однолинейная схема)
5 | Назначение шкафа КСО-366 \ Номер схемы |  | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение |  | Выберите значение | Выберите значение | 1з | 9H
6 | Номенкулатурное обозначение шкафа
7 | Тип выключателя: |  |  | - | - | - | - |  |  | -
| Тип разъединителя: |  |  | - | - | - | - |  | - | -
8 | Высовольтный предохранитель: | ТИП
Ном. ток, А
9 | Трансформатор тока | ТИП | [8 empty] | 2 | 10
Номинал
Класс точн.
10 | Трансформатор напряжения (ТСН)
11 | Ограничитель перенапряжения (ОПН)
II - секция
№ | Параметры |  | Данные заполненные Заказчиком
1 | Номер камеры по плану
2 | Номинальное напряжение, кВ | - | [8 empty] | 3Н | 10з
3 | Номинальный ток сборных шин, А
4 | Схемы первичных соединений (однолинейная схема)
5 | Назначение шкафа КСО-366 \ Номер схемы |  | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение |  | Выберите значение | Выберите значение | 4H | 11
6 | Номенкулатурное обозначение шкафа
7 | Тип выключателя: |  | - | - | - | - | - |  |  | -
| Тип разъединителя: |  | - | - | - | - | - |  | - | -
8 | Высовольтный предохранитель: | ТИП
Ном. ток, А
9 | Трансформатор тока | ТИП | [8 empty] | 5H | 12
Номинал
Класс точн.
10 | Трансформатор напряжения (ТСН)
11 | Ограничитель перенапряжения (ОПН)
ТОО «УПК Казэлектромонтаж» Республика Казахстан, 050016 г. Алматы, ул. Мусоргского, 1г Телефон:+ 7 (727) 383 19 70 + 7 (727) 383 19 74 + 7 (727) 383 19 77 Факс: + 7 (727) 383 19 66 E-mail: sales@upkkem.kz Web: www.upkkem.kz
[7 empty] | ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ КСО-366 В РУ |  |  |  | 6H | 13
←800 mm→
[8 empty] | ФАСАД |  | Шинный мост
[11 empty] | 7H | 14
← 800 mm→
← 3 х 800mm →
[11 empty] | ШМР1 | 15
[11 empty] | ШМР2 | ШМ

## КУ-112
Опросный лист на КУ - 112 №
Заказчик: ТОО
Наименование проекта
Контакты: |  | Тел.: |  |  |  |  | E-mail:
Ответственное лицо: | [15 empty] | СПРАВКА СХЕМ ПЕРВИЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
I - секция | [15 empty] | Используйте при выборе схем первичных соединений (однолинейных схем ячеек)
№ | Параметры |  | Данные заполненные Заказчиком
1 | Номер камеры по плану
2 | Номинальное напряжение, кВ | - | [13 empty] | Каб. ввод 01 | Секц-ный разъед. 053
3 | Номинальный ток сборных шин, А
4 | Схемы первичных соединений (однолинейная схема)
6 | Назначение шкафа КРУ \ Номер схемы |  | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение |  | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение |  | Выберите значение | Выберите значение |  | Каб. ввод 011 | Секц-ный разъед. 054
7 | Оперативное напряжение
8 | Номенкулатурное обозначение шкафа
9 | Тип вакуумного выключателя: | Марка
Номинал
10 | Трансформатор тока | ТИП | [13 empty] | Отх. линия 02 | Тр-тор напряж. 06
Номинал
Класс точн.
11 | Количество ТЗЛМ
12 | Прибор учета | Марка
Тип счетчика
13 | Испочник питания оперативного тока | [14 empty] | Отх. линия 021 | Тр-тор напряж. 061
14 | Тип релейной защиты (уточнения характеристик) | Производитель
Марка
АПВ
АЧР
Защ. МТЗ
|  | Защ. МТО | [13 empty] | Секц. Выкл. 03 | Тр-тор напряж. 062
Защ. Газовая
Защ. Дуговая
Защ. Земляная
Защ.мин.напряж.
Прочее.
15 | Трансформатор напряжения (ТСН) | [14 empty] | Шинный ввод 04 | ТСН 302
16 | Ограничитель перенапряжения (ОПН)
17 | Амперметр \ Вольтметр
II - секция
№ | Параметры |  | Данные заполненные Заказчиком
1 | Номер камеры по плану
2 | Номинальное напряжение, кВ | -
3 | Номинальный ток сборных шин, А | [14 empty] | Шинный ввод 041 | ТСН 303
4 | Схемы первичных соединений (однолинейная схема)
6 | Назначение шкафа КРУ \ Номер схемы |  | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение |  | Выберите значение | Выберите значение | Выберите значение |  | Выберите значение | Выберите значение
7 | Оперативное напряжение | [14 empty] | Шинный ввод 042 | Линия к ТСН 251-1
8 | Номенкулатурное обозначение шкафа
9 | Тип вакуумного выключателя: | Марка
Номинал
10 | Трансформатор тока | ТИП
Номинал
|  | Класс точн. | [13 empty] | Шинный ввод 043 | Линия к ТСН 252
11 | Количество ТЗЛМ
12 | Прибор учета | Марка
Тип счетчика
13 | Испочник питания оперативного тока
14 | Тип релейной защиты (уточнения характеристик) | Производитель
|  | Марка | [13 empty] | Шинный ввод 044 | Линия к ТСН 253
АПВ
АЧР
Защ. МТЗ
Защ. МТО
Защ. Газовая
|  | Защ. Дуговая | [13 empty] | Секц-ный разъед. 05 | Линия к ТСН 252-1
Защ. Земляная
Защ.мин.напряж.
Прочее.
15 | Трансформатор напряжения (ТСН)
16 | Ограничитель перенапряжения (ОПН)
17 | Амперметр \ Вольтметр | [14 empty] | Секц-ный разъед. 051 | Линия к ТСН 253-1
ТОО «УПК Казэлектромонтаж» Республика Казахстан, 050016 г. Алматы, ул. Мусоргского, 1г Телефон:+ 7 (727) 383 19 70 + 7 (727) 383 19 74 + 7 (727) 383 19 77 Факс: + 7 (727) 383 19 66 E-mail: info@upkkem.kz Web: www.upkkem.kz
| УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ | [6 empty] | ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ШКАФОВ КРУ - К-104 В РАСПРЕД УСТРОЙСТВЕ
←1 400 mm→
[12 empty] | Фасад |  | Шинный мост | ← 2 000* mm →
Секц-ный разъед. 052
←1 400 mm→
← 10 х 750mm →

## КТП
Опросный лист на (2)КТПНГ №
Заказчик: ТОО
Наименование проекта
Контакты: |  | Тел.: |  | E-mail:
Ответственное лицо:
№ | Параметры
1 | Номинальное напряжение, кВ |  | -
2 | Тип подстанции |  | -
3 | Исполнение ввода |  | -
4 | Исполнение вывода |  | -
5 | Тип силового тр-ра | ТИП | -
|  | Мощность | -
6 | Вид коммутации защитного аппарата на стороне ВН |  | -
8 | Тип вводного выключателя на стороне 0,4 кВ | ТИП | -
Ном. ток, А
9 | Тип секционного выключателя (разъединителя) на стороне 0,4 кВ | ТИП
Номинал
10 | Трансформатор напряжения (ТСН)
11 | Ограничитель перенапряжения (ОПН)
ТОО «УПК Казэлектромонтаж» Республика Казахстан, 050016 г. Алматы, ул. Мусоргского, 1г Телефон:+ 7 (727) 383 19 70 + 7 (727) 383 19 74 + 7 (727) 383 19 77 Факс: + 7 (727) 383 19 66 E-mail: info@upkkem.kz Web: www.upkkem.kz
ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ КСО-366 В РУ
←800 mm→
[5 empty] | ФАСАД | Шинный мост
← 800 mm→
← 3 х 800mm →

## фото
ТИП | К-104 | ТИП | КСО-292 | ТИП | КСО-366
Выберите значение |  | Выберите значение |  | Выберите значение
Каб. ввод 01 |  | Отх. Линия 1ЭВ |  | 1
Каб. ввод 011 |  | Отх. Линия 2ЭВ |  | 1з
Отх. линия 02 |  | Секц. Выкл. 5ЭВ |  | 2
Отх. линия 021 |  | Ввод или отх. Линия 6ЭВ |  | 3Н
Секц. Выкл. 03 |  | Ввод или отх. Линия 8ЭВ |  | 4H
Шинный ввод 04 |  | Ввод 8.1ЭВ |  | 5H
Шинный ввод 041 |  | Линия к тр-ру (с предох-ми) 9-630 |  | 6H
Шинный ввод 042 |  | Линия к тр-ру (с выкл. нагрузки) 10ВН |  | 7H
Шинный ввод 043 |  | Линия к тр-ру (с выкл. нагрузки) 11ВН |  | 8H
Шинный ввод 044 |  | Тр-тор напряжения 13 ТН |  | 9H
Секц-ный разъед. 05 |  | Конденсаторы и ОПН 14-630 |  | 10
Секц-ный разъед. 051 |  | ТСН 15Т |  | 10з
Секц-ный разъед. 052 |  | ТСН 16Т |  | 11
Секц-ный разъед. 053 |  | Кабельная сборка 22 |  | 12
Секц-ный разъед. 054 |  | Кабельная сборка 23 |  | 13
Тр-тор напряж. 06 |  | Разъед. Секц. Выключателя 24 |  | 14
Тр-тор напряж. 061 |  | Тр-тор с секц. Разъед. 25 ТН |  | 15
Тр-тор напряж. 062 |  | Секц. Разъед. 26 |  | ШМ
ТСН 302 |  | Совственные нужды 28А |  | ШМР1
ТСН 303 |  |  |  | ШМР2
Линия к ТСН 251-1
Линия к ТСН 252
Линия к ТСН 253
Линия к ТСН 252-1
Линия к ТСН 253-1